Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом,

утв. постановлением Правительства РФ

от 6 февраля 2006 г. № 75

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Атяшевского городского поселения

(должность, ф. и. о. руководителя органа

А.И. Серов

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

431800, РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Строителей, д.6

почтовый индекс и адрес, телефон,

т/ф:88(3434) 2-15-07, Е-mail:atgorpos@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | РМ, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Первомайская, д.34 е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1968 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 6. Степень фактического износа |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

|  | Постановление Администрации Атяшевского городского поселения от 30.12.2023 года № 178 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  | 6 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. Строительный объем | - | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 112,8 |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  | 95,4 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) |  | 17,4 |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | -- |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | 17,4 |  | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
3000

| дома | 317 |  |
| --- | --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |
| 13:03:0101002:1406 |  |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  |  | бутовый |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  | кирпичные |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  | Кирпичные И деревянные |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  | деревянные |  |  |
|  | чердачные |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |  |  |  |
|  | подвальные |  |  |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |  |
| 5. | Крыша |  |  | асбестоцементный лист по деревянной обрешетке |  |  |
| 6. | Полы |  |  | дощатые |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |  |  |  |
|  | окна |  |  | деревянные, |  |  |
|  | двери |  |  | деревянные |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |  |  |
|  | внутренняя |  |  | Окраска, оклейка |  |  |
|  | наружная |  |  |  |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  | - |  |  |
|  | электроплиты |  |  | - |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  | - |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  | - |  |  |
|  | сигнализация |  |  | - |  |  |
|  | мусоропровод |  |  | - |  |  |
|  | лифт |  |  | - |  |  |
|  | вентиляция |  |  | - |  |  |
|  | (другое) |  |  | - |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  | требуют ремонта |  |
|  | электроснабжение |  |  | имеется |  |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  | имеется |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  | - |  |  |
|  | водоотведение |  |  | - |  |  |
|  | газоснабжение |  |  | имеется |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) |  |  |  |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  | - |  |  |
|  | печи |  |  | - |  |  |
|  | калориферы |  |  | - |  |  |
|  | АГВ |  |  | имеется |  |  |
|  | (другое) |  |  |  |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |  |  |
| Главы Администрации Атяшевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать |  |  |  |  |  |  |
| техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А.И.Серов |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (ф. и. о.) |  |  |  |

«09» августа 2024 г.

М. П.