Приложение № 2

к конкурсной документации открытого

конкурса  по отбору

управляющих  организаций

для управления многоквартирными  домами

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему  ремонту общего имущества,  многоквартирных домов по адресу

________________________________________________________

I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.

2. Содержание Общего имущества.

2.1. Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

2.2. Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.

2.3. Обеспечение температурно-влажностного режима.

2.4. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

2.5  Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов.

II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

1. Фундаменты.

1.1.Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

1.2.Восстановление входов в подвалы.

2. Стены и фасады.

2.1. Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3. Крыши.

3.1. Ремонт отдельных участков кровли.

3.2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств

заземления ,   здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.

3.3. Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий

3.4. Прочистка приемных воронок водостоков

3.5. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.

4. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды.

Подвалы, над балконами верхних этажей.

4.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

4.2. Частичная замена и укрепление металлических перил.

4.3. Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.